# PLC控制系統學習教材

作者：新人工程師
2026-10-07

# 目錄

開啟Word後可參考資料 > 目錄 > 自動目錄

# 第一章 控制盤元件介紹

PLC控制盤由保護元件、
控制元件與執行元件所組成。

## BW63SAG

| 元件名稱 | BW63SAG |
| --- | --- |
| 元件類型 | 無熔絲斷路器(NFB) |

BW63SAG主要用於保護電路，
當過電流或短路發生時會自動跳脫。

## SC-N3

| 元件名稱 | SC-N3 |
| --- | --- |
| 元件類型 | 電磁接觸器(MC) |

SC-N3常用於馬達控制。
PLC輸出訊號後驅動接觸器線圈，
進而控制大電流負載。

## G6B-47BND

| 元件名稱 | G6B-47BND |
| --- | --- |
| 元件類型 | 介面繼電器 |

G6B系列常作為PLC與外部設備之間的隔離介面。

## DF102

| 元件名稱 | DF102 |
| --- | --- |
| 元件類型 | 保險絲座 |

搭配10x38mm保險絲使用，
提供短路保護功能。

# 第二章 PLC輸入輸出

PLC透過X接收輸入訊號，
透過Y輸出控制設備。

| 點位 | 功能 |
| --- | --- |
| X0 | 啟動按鈕 |
| X1 | 停止按鈕 |
| X2 | 緊急停止 |
| Y0 | 主馬達 |
| Y1 | 警示燈 |
| Y2 | 蜂鳴器 |

# 第三章 PLC控制流程

當按下啟動按鈕(X0)時，
PLC判斷條件成立，
輸出Y0驅動馬達運轉。

當按下停止按鈕(X1)時，
PLC關閉Y0輸出。

# 第四章 學習心得

透過學習NFB、
電磁接觸器、
繼電器與PLC I/O，
可逐步建立工業自動化的基礎能力。